## Slide 1: IR温度传感器特性和大气温度的影响
王志健

## Slide 2: 实验环境
通过高温炉加热空气，是室内尽量达到高温，然后在高温条件下，测试板子的工作状态

## Slide 3: 实验板指向天花板

## Slide 4: 实验板指向地面

## Slide 5: 在低温条件下测试

## Slide 6: 结果分析
实验室空气的温度已经加热到35度，虽然上层温度比地层高，但是可以近似认为空气温度均为35度，各处一样。
当传感器朝向天花板和朝向地面接收到的数值不一样说明，其探测的物体温度不是空气温度是来自热辐射的强度。
空气温度较高，地表温度和天花板的温度不一样，因此测量的结果不同。而且测量结果不收空气影响。

## Slide 7: 各种数据
序号 | 探测方向 | 温度数值 | 距离 | 
1 | 朝上天花板 | 6c | 2m | 
2 | 朝向地面 | 3F | 1m | 
3 | 侧面墙壁 | 4c | 1.3m | 
4 | 打开大门 | 30 | 1m | 
5 | 人体 | 4d | 0.3m | 
6 | 电暖气 | 7c | 1m |